|  | Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Буденного 14 с 1 июля 2015 год |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц ) |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 9176,5 |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 92 942,41 | 0,84 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3- этажей | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3- этажа | 1раз в неделю |  |  |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 1 раза в год |  |  |
| 1.4. | Мытьё окон. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Влажная протирка стен,дверей, плафонов,подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |  |  |
| 1.6. | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.7 | Содержание мусоропровода | Постоянно | 85 046,03 | 0,768 |
| II. Уборка придомовой территории |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 171 722,32 | 1,559 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1 класса | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| 2.1.3. | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |  |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий в дни без осадков на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  |  |
| 2.2.3. | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  |  |
| 2.2.4 | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |  |  |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 2 707,86 | 0,025 |
| 3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 56 148,91 | 0,510 |
| 3.3. | Прочистка ливнестоков | 1 раза в год | 7 479,87 | 0,068 |
| 3.4. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | 17 155,86 | 0,156 |
| 3.5. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 72 797,54 | 0,661 |
| 3.6. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 124 251,40 | 1,128 |
| 3.7. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 16 856,30 | 0,153 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 1 раза в год | 5 143,42 | 0,05 |
| 4.2 | Аварийное обслуживание | Постоянно | 33 585,99 | 0,305 |
| 4.4 | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  |  |  |
| 4.4.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 10 058,28 | 0,091 |
| 4.4.2. | Общие и частичные осмотры системы цетрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год | 4 510,99 | 0,041 |
| 4.4.3. | Общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год | 15 586,42 | 0,142 |
| 4.4.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в в подвальных и чердачных помещениях | 12 раз в год | 11 448,98 | 0,104 |
| 4.4.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год | 1 183,78 | 0,011 |
| 4.4.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, | 12 раз в год | 1 972,96 | 0,018 |
| 4.4.7. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 4 247,63 | 0,039 |
| 4.5. | Техническое обслуживание |  |  |  |
| 4.5.1 | Очистка техэтажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 977,81 | 0,009 |
| 4.5.2. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 676,66 | 0,006 |
| 4.5.3. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | 4 511,08 | 0,041 |
| 4.5.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год | 701,14 | 0,006 |
| 4.5.5. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 9 791,83 | 0,089 |
| 4.5.6. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 979,18 | 0,009 |
| 4.5.7. | Дополнительные работы по ремонту конструктивных элементов здания и ремонту внутридомового инженерного оборудования |  | 146 993,00 | 1,335 |
| V. Прочее |
| 5.1. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 6 084,0 | 0,06 |
| 5.2. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 51 105,76 | 0,46 |
| 5.3. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 298 798,37 | 2,71 |
| 5.4. | Рентабельность | Постоянно | 21 902,47 | 0,2 |
| 5.5. | Стоимость содержания и ремонта лифта | Постоянно | 374 401,20 | 3,4 |
|  | Итого стоимость для расчета цены |  | 1651769,68 | 15,00 |