|  | Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Есенина, д. 28 с 1 июля 2015г. |
| --- | --- |
| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц ) |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 9304 |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 107 563,52 | 0,96 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3- этажей | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3- этажа | 1раз в неделю |  |  |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 1 раза в год |  |  |
| 1.4. | Мытьё окон. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Влажная протирка стен,дверей, плафонов,подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |  |  |
| 1.6. | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.7 | Содержание мусоропровода и мусороприемных камер | Постоянно | 96 098,08 | 0,86 |
| II. Уборка придомовой территории |  |  |  |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 167 231,62 | 1,5 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1 класса | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |  |
| 2.1.3. | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий в дни без осадков на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  |
| 2.2.3. | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  |
| 2.2.4 | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |  |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 11 164,50 | 0,10 |
| 3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 27 246,70 | 0,24 |
| 3.3. | Прочистка ливнестоков | 1 раза в год | 934,40 | 0,01 |
| 3.4. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | 7 225,51 | 0,06 |
| 3.5. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 74 723,09 | 0,67 |
| 3.6. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 207 706,00 | 1,86 |
| 3.7. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 36 103,05 | 0,32 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 1 раза в год | 12 435,36 | 0,11 |
| 4.2 | Аварийное обслуживание | Постоянно | 34 052,64 | 0,305 |
| 4.3 | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно | 14 412,20 | 0,13 |
| 4.4 | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  |  | 0,00 |
| 4.4.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 10 193,07 | 0,09 |
| 4.4.2. | Общие и частичные осмотры системы цетрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год | 3 996,59 | 0,04 |
| 4.4.3. | Общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год | 12 555,09 | 0,11 |
| 4.4.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в в подвальных и чердачных помещениях | 12 раз в год | 11 989,78 | 0,11 |
| 4.4.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год | 1 419,84 | 0,01 |
| 4.4.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, | 12 раз в год | 1 314,67 | 0,01 |
| 4.4.7. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 3 763,27 | 0,03 |
| 4.5. | Техническое обслуживание |  |  |  |
| 4.5.1 | Очистка техэтажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 866,31 | 0,008 |
| 4.5.2. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 911,91 | 0,008 |
| 4.5.3. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | 6 079,39 | 0,054 |
| 4.5.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год | 934,40 | 0,008 |
| 4.5.5. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 19 574,13 | 0,175 |
| 4.5.6. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 652,47 | 0,006 |
| 4.5.7. | Дополнительные работы по ремонту конструктивных элементов здания и ремонту внутридомового инженерного оборудования | 37 466,00 | 0,336 |
| V. Прочее |  |  |  |
| 5.1. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 1 233,7 | 0,01105 |
| 5.2. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 51 815,84 | 0,4641 |
| 5.3. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 307 193,89 | 2,75145 |
| 5.4. | Рентабельность | Постоянно | 29 609,05 | 0,2652 |
| 5.5 | Стоимость содержания и ремонта лифта | Постоянно | 379 603,20 | 3,4 |
|  | Итого стоимость для расчета цены |  | 1678069,49 | 15,03 |