| Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. 3-го Интернационала, д. 23 с 1 июля 2015г |
| --- |
| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц ) |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 5505,7 |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 56 026,46 | 0,848 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3- этажей | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3- этажа | 1раз в неделю |  |  |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 1 раза в год |  |  |
| 1.4. | Мытьё окон. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Влажная протирка стен,дверей, плафонов,подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |  |  |
| 1.6. | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.7 | Содержание мусоропровода | Постоянно | 0,00 | 0,00 |
| II. Уборка придомовой территории |  |  |  |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 151 774,41 | 2,297 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1 класса | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |  |
| 2.1.3. | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий в дни без осадков на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  |
| 2.2.3. | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  |
| 2.2.4 | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |  |
| 2.3 | Прочие расходы на содержание придомовой территории | Постоянно | 12 410,95 | 0,188 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 4 625,94 | 0,070 |
| 3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 15 159,21 | 0,229 |
| 3.3. | Прочистка ливнестоков | 1 раза в год | 5 053,07 | 0,076 |
| 3.4. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления в местах общего пользования | 1 раз в год | 6 731,38 | 0,102 |
| 3.5. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 60 134,47 | 0,910 |
| 3.6. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 53 989,13 | 0,817 |
| 3.7. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 30 504,27 | 0,462 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 1 раза в год | 6 315,34 | 0,096 |
| 4.2 | Аварийное обслуживание | Постоянно | 20 150,86 | 0,305 |
| 4.3 | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно | 8 528,51 | 0,129 |
| 4.4 | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  |  |  |
| 4.4.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 6 034,75 | 0,091 |
| 4.4.2. | Общие и частичные осмотры системы цетрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год | 2 210,07 | 0,033 |
| 4.4.3. | Общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год | 6 379,25 | 0,097 |
| 4.4.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в в подвальных и чердачных помещениях | 12 раз в год | 7 905,54 | 0,120 |
| 4.4.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год | 789,19 | 0,012 |
| 4.4.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, | 12 раз в год | 657,65 | 0,010 |
| 4.4.7. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 2 081,05 | 0,031 |
| 4.5. | Техническое обслуживание |  |  |  |
| 4.5.1 | Очистка техэтажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 479,06 | 0,007 |
| 4.5.2. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 663,36 | 0,010 |
| 4.5.3. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | 4 422,38 | 0,067 |
| 4.5.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год | 467,43 | 0,007 |
| 4.5.5. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 13 055,78 | 0,198 |
| 4.5.6. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 326,39 | 0,005 |
| 4.5.7. | Дополнительные работы по ремонту конструктивных элементов здания и ремонту внутридомового инженерного оборудования | 73 440,85 | 1,112 |
| V. Прочее |  |  |  |
| 5.1. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 7 300,6 | 0,11 |
| 5.2. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 30 662,34 | 0,46 |
| 5.3. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 173 753,29 | 2,63 |
| 5.4. | Рентабельность | Постоянно | 8 760,67 | 0,13 |
| 5.5. | Стоимость содержания и ремонта лифта | Постоянно | 224 857,19 | 3,40 |
|  | итого стоимость для расчета цены |  | 995650,75 | 15,07 |