\ 

Перечень 
мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый 
	13.03.2019г. 	Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 
(дата предложения) (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации) 
для Нагорная 23, 25, 25а; Октябрьская 52; 3 Интернационала 23; Преображенская 74а; Шорса 56а; Есенина 20а, 20б, 20в, 28; Вокзальная 26 
(адрес многоквартирного дома или группы многоквартирных домов) 

Приложение 1 

				Возможные 		Характер 	
N 	Наименование мероприятия 	Ожидаемые результаты 	При меняемые технологии, 		Источник 	эксплуатации после 	
			оборудование и материалы 	исполнители 	финансирования 		
				мероприятий 		реализации 	
						мероприятия 	
		1. Перечень основных мероприятий 				
		Система отопления и горячего водоснабжения 				
	Установка линейных 	1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
1. 	балансировочных вентилей и 	энергии 	Балансировочные вентили, запорные 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодическая 	
	балансировка системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	вентили, воздуховыпускные клапаны 		помещения 	регулировка, ремонт 	
		системе отопления 					
		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
2. 	Промывка трубопроводов и стояков 	энергии 	Промывочные машины и реагенты 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 				осмотр, ремонт 	
		системе отопления 			помещения 		
	Установка коллективного 	Учет тепловой энергии, потребленной в 	Прибор учета тепловой энергии, 		Плата по 	Периодический 	
3. 	(общедомового) прибора учета 		внесенный в государственный реестр 	УО, ПО 	гражданоко- 	осмотр, поверка, 	
	тепловой энергии 	многоквартирном доме 	средств измерений 		правовому договору 	ремонт 	
	Установка коллективного 	Учет горячей воды, потребленной в 	Прибор учета горячей воды, внесенный в 		Плата за 	Периодический 	
4. 	(общедомового) прибора учета 		государственный реестр средств 	УО,ПО 	содержание жилого 	осмотр, поверка, 	
	горячей воды 	многоквартирном доме 	измерений 		помещения 	ремонт 	
	Установка индивидуального 	Учет горячей воды, потребленной в жилом или 	Прибор учета горячей воды, внесенный в 		плата по 	Периодический 	
5. 	прибора учета горячей воды 	нежилом помещении в многоквартирном доме 	государственный реестр средств 	ПО 	гражданско- 	осмотр, поверка, 	
			измерений 		правовому договору 	ремонт 	
		Дверные и оконные конструкции 				
	Заделка, уплотнение и утепление 	1) Снижение утечек тепла через двери 	Двери с теплоизоляцией, прокладки, 		Плата за 		
6. 	дверных блоков на входе в 	подъездов 	полиуретановая пена, автоматические 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	подъезды и обеспечение 	2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 	
	автоматического закрывания дверей 	энергии 	дверные доводчики и др. 		помещения 		
		1) Снижение утечек тепла через подвальные 			Плата за 		
7. 	Установка дверей и заслонок в 	проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	проемах подвальных помещений 	2) Рациональное использование тепловой 	теплоизоляцией 			осмотр, ремонт 	
		энергии 			помещения 		
8. 	Установка дверей и заслонок в 	1) Снижение утечек тепла через проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	Плата за 	Периодический 	
- 						

	проемах чердачных помещений 	чердаков 	теплоизоляцией, воздушные заслонки 		содержание жилого 	осмотр, ремонт 		
		2) Рациональное использование тепловой 				помещения 			
		энергии 							
		1) Снижение инфильтрации через оконные 				Плата за 			
9. 	3аделка и уплотнение оконных 	блоки 	Прокладки, полиуретановая пена и др. 	УО 		Периодический 		
	блоков в подъездах 	2) Рациональное использование тепловой 			содержание жилого 	осмотр, ремонт 		
		энергии 				помещения 			
			11. Перечень дополнительных мероприятий 						
			Система отопления и горячего водоснабжения 					
		1) Обеспечение качества воды в системе 						, 	
		отопления 	Пластинчатый теплообменник отопления 					
		2) Автоматическое регулирование параметров 					I 	
			и оборудование ДЛЯ автоматического 			Периодическое 	I 	
	Установка (модернизация) ИТП с 	воды в системе отопления 	регулирования расхода, температуры и 			техническое 		
		3) Продление срока службы оборудования и 			Плата за 			
10. 	установкой теплообменника 	трубопроводов системы отопления 	давления в системе отопления, в том 	ЭСО 	содержание жилого 	обслуживание 		
	отопления и аппаратуры 	4) Рациональное использование тепловой 	числе насосы, контроллеры, 			помещения 	оборудования, 		
	управления отоплением 	энергии 	регулирующие клапаны с приводом, 			настройка автоматики, 		
		5) Экономия потребления тепловой знергии в 	датчики температуры воды и 				ремонт 		
		системе отопления 	температуры наружного воздуха и др. 					
		6) Устранение недотопов!перетопов 							
		1) Увеличение срока зксплуатации 							
	- 	трубопроводов 							
		2) Снижение утечек воды 				Плата за 			
11. 	Модернизация трубопроводов и 	З) Снижение числа аварий 	Современные пред изолированные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	арматуры системы отопления 	4) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 				осмотр, ремонт 		
		энергии 				помещения 			
		5) Экономия потребления тепловой энергии в 							
		системе отопления 							
	Теплоизоляция внутридомовых 	1) Рациональное использование тепловой 				Плата за 			
12. 	инженерных сетей теплоснабжения 	энергии 	Современные теплоизоляционные 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодический 		
	и горячего водоснабжения в 	2) Экономия потребления тепловой знергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 		
	подвале и (ИЛИ) на чердаке 	системе отопления 				помещения 			
		1) Рациональное использование тепловой 				Плата за 			
13. 	Теплоизоляция внутридомовых 	энергии 	Современные теплоизоляционные 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодический 		
	трубопроводов системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 		
		системе отопления 				помещения 			
		1) Рациональное использование тепловой 				Плата за 			
14. 	Теплоизоляция внутридомовых 	знергии 	Современные теплоизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	трубопроводов системы ГВС 	2) Экономия потребления тепловой энергии и 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 		
		воды в системе ГВС 				помещения 			
	Установка терморегулирующих 	1) Повышение температурного комфорта в 				Плата по 			
15. 	клапанов (терморегуляторов) на 	помещениях 	Термостатические радиаторные вентили 	УО 	гражданско- 	Периодическая 		
	отопительных приборах 	2) Экономия тепловой энергии в системе 				правовому договору 	регулировка, ремонт 		
		отопления 							
16. 	Установка запорных вентилей на 	1) Поддержание температурного режима в 	Шаровые запорные радиаторные 	УО 	Плата за 	Периодическая 		
	- - - _ .. - -- - - -- --------- -- - - 	- - - -_ .. _-------- 	- -- - 	-------- 	- ---------- -- 				

, 

I 		-- 								
		радиаторах 	помещениях (устранение перетопов) 	вентили 			содержание жилого 	регулировка, ремонт 	
I 			2) Экономия тепловой энергии в системе 				помещения, плата 			
			отопления 				по гражданоко- 			
l 			3) Упрочение эксплуатации радиаторов 				правовому договору 			
I 			1) Увеличение срока эксплуатации 							
			трубопроводов 							
			2) Снижение утечек воды 				Плата за 	I Периодический 		
	17. 	Модернизация трубопроводов и 	3) Снижение числа аварий 	Современные пластиковые 	УО 	содержание жилого 			
		арматуры системы ГВС 	4) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 			помещения 	осмотр, ремонт 		
			энергии и воды 							
			5) Экономия потребления тепловой энергии и 							
			воды в системе ГВС 							
			Дверные и оконные конструкции 						
			1) Снижение потерь лучистой энергии через 	I 	[ 			
						I Плата за 			
		Установка теплоотражающих пленок 						Периодический 		
	18. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Теплоотражающая пленка 	УО 	содержание жилого 			
			2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 		
		пользования 	энергии 				помещения 			
		Установка низкоэмиссионных стекол 	1) Снижение потерь лучистой энергии через 				Плата за 			
	19. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Низкоэмиссионные стекла 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
			2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 		
		пользования 	энергии 				помещения 			
		, 	1) Снижение инфильтрации через оконные и 							
		Повышение теплозащиты оконных и 	балконные дверные блоки 				Плата за 			
	20. 	балконных дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 	Стеклопакеты с повышенным 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
		действующих нормативов в 	энергии 	термическим сопротивлением 				осмотр, ремонт 		
		помещениях общего пользования 	13) Увеличение срока службы оконных и 				помещения 			
			балконных дверных блоков 							
			Ограждающие конструкции 						
			1) Уменьшение охлаждения или промерзания 							
		Повышение теплозащиты пола и 	потолка технического подвала 				Плата за 			
	21. 	стен подвала до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Теппо-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
			энергии 	материалы и др. 				осмотр, ремонт 		
		нормативов 	3) Увеличение срока службы строительных 				помещения 			
			конструкций 							
			1) Уменьшение протечек, охлаждения или 					I 		
			промерзания пола технического чердака 				Плата за 			
	22. 	Утепление пола чердака до 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
		действующих нормативов и выше 	энергии 	материалы и др. 				осмотр, ремонт 		
			3) Увеличение срока службы строительных 				помещения 			
			конструкций 							
			1) Уменьшение протечек и промерзания 							
			чердачных конструкций 				Плата за 			
	23. 	Утепление крыши до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	I нормативов и выше 	энергии 	материалы и др. 				осмотр, ремонт 	J 	
		3) Увеличение срока службы чердачных 				помещения 			
		конструкций 							

			1) Уменьшение сквозняков, протечек, 							
			промерзания, продувания, образования 							
	3аде-лка-межпанельных и 	грибков 	Герметик, теплоизоляционные 			Плата за 	Периодический 		
24: 		2) Рациональное использование тепловой 		УО 		содержание жилого 			
	компенсационных швов 	энергии 	прокладки, мастика и др, 			помещения 	осмотр, ремонт 		
			З) Увеличение срока службы стеновых 							
			конструкций 							
			1) Уменьшение промерзания стен 							
	Повышение-теплозащиты наружных 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло- и пароизоляционные материалы, 			Плата по 	Периодический 		
25. 		энергии 	отделочные материалы, защитный слой 	ЭСО 		гражданоко- 			
	стен до действующих нормативов 	З) Увеличение срока службы стеновых 	и др. 			правовому договору 	осмотр, ремонт 		
			конструкций 							
			1) Снижение инфильтрации через оконные и 							
	ПовышеН'.'!€- теплозащиты оконных и 	балконные блоки 				Плата по 			
,26. 	балконных-дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 	Современные стеклопакеты 	'10, ЭСО, ПО 		гражданоко- 	Периодический 		
	действуЮЩl'lХ нормативов в 	энергии 					осмотр, ремонт 		
	помещениях. собственников 	З) Увеличение срока службы оконных и 				правовому договору 			
			балконных дверных блоков 							
			1) Снижение инфильтрации через оконные и 							
	Повышение теплотехнической 	балконные блоки 				Плата по 	Периодический 		
27. 	однородности наружных 	2) Повышение термического сопротивления 	Современные пластиковые и 	УО,ЭСО,ПО 		гражданско- 	осмотр, очистка, 		
	ограЖдающих конструкций - 	оконных конструкций 	алюминиевые конструкции 						
	остекление балконов и лоджий 	З} Увеличение срока службы оконных и 				правовому договору 	ремонт 		
			балконных дверных блоков 							
			Система вентиляции 						
			1) Ликвидация утечек тепла через систему 				Плата по 	Периодический 	I 	
	Ремонт или установка воздушных 	вентиляции 	Воздушные заслонки с регулированием 					, 	
28. 				УО, ЭСО, ПО 		гражданоко- 	осмотр, регулировка, 	, 	
	заслонок 	2) Рациональное использование тепловой 	проходного сечения 					I 	
			энергии 				правовому договору 	ремонт 	I 	
	-------- - --- 	- -- - - -- --------- 		-----_ .. _------ -- - - -- - 	- - 	- 	- - 			

~ 
J 

Главный инженер ПП «Городские тепловые сети» 
филиала ПАО «Квадра»«Белгородская генерация» 

_- 

С.В. Овчаров 

I 

Перечень 
мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый 

Приложение 2 

	1З.ОЗ.2019г. 	Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 
(дата предложения) (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации) 
для 3 Интернационала 25; Гражданский пр. 4; Победы 124; Славянская 15 
(адрес многоквартирного дома или группы многоквартирных домов) 

					Возможные 		Характер 	
N 	Наименование мероприятия 		Ожидаемые результаты 	Применяемые технологии, 	исполнители 	Источник 	эксплуатации после 	
				оборудование и материалы 	мероприятий 	финансирования 	реализации 	
							мероприятия 	
			1. Перечень основных мероприятий 				
			Система отопления и горячего водоснабжения 				
	Установка линейных 		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
1. 	балансировочных вентилей и 		энергии 	Балансировочные вентили, запорные 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодическая 	
	балансировка системы отопления 		2) Экономия потребления тепловой энергии в 	вентили, воздуховыпускные клапаны 		помещения 	регулировка, ремонт 	
			системе отопления 					
			1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
12. 	Промывка трубопроводов и стояков 	энергии 	Промывочные машины и реагенты 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	системы отопления 		2) Экономия потребления тепловой энергии в 				осмотр, ремонт 	
			системе отопления 			помещения 		
	Установка коллективного 		Учет горячей воды, потребленной в 	При бор учета горячей воды, внесенный в 		Плата за 	Периодический 	
З. 	(общедомового) прибора учета 			государственный реестр средств 	УО,ПО 	содержание жилого 	осмотр, поверка, 	
	горячей воды 		многоквартирном доме 	измерений 		помещения 	ремонт 	
	Установка индивидуального 		Учет горячей воды, потребленной в жилом или 	При бор учета горячей воды, внесенный в 		плата по 	Периодический 	
4. 	прибора учета горячей воды 		нежилом помещении в многоквартирном доме 	государственный реестр средств 	ПО 	гражданоко- 	осмотр, поверка, 	
				измерений 		правовому договору 	ремонт 	
			Дверные и оконные конструкции 				
	Заделка, уплотнение и утепление 		1) Снижение утечек тепла через двери 	Двери с теплоизоляцией, прокладки, 		Плата за 		
5. 	дверных блоков на входе в 		подъездов 	полиуретановая пена, автоматические 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	подъезды и обеспечение 		2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 	
	автоматического закрывания дверей 	энергии 	дверные доводчики и др. 		помещения 		
			1) Снижение утечек тепла через подвальные 			Плата за 		
6. 	Установка дверей и заслонок в 		проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	проемах подвальных помещений 		2) Рациональное использование тепловой 	теплоизоляцией 			осмотр, ремонт 	
			энергии 			помещения 		
			1) Снижение утечек тепла через проемы 			Плата за 		
7. 	Установка дверей и заслонок в 		чердаков 	Д,ер'. А"Р" ~ ааслонки с 1 	содержание жилого 	Периодический 	
	проемах чердачных помещений 		2) Рациональное использование тепловой 	теплоизоляциеи~ """?"?" ___ 		осмотр, ремонт 	
			энергии 		помещения 		
- 	-- 	~ 	--- -_ ... _-- 		- 		

		1) Снижение инфильтрации через оконные 				Плата за 			
8. 	Заделка и уплотнение оконных 	блоки 		Прокладки, полиуретановая пена и др. 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	блоков в подъездах 	2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 	
		энергии 					помещения 			
			11. Перечень дополнительных мероприятий 						
			Система отопления и горячего водоснабжения 						
		1) Обеспечение качества воды в системе 							
		отопления 		Пластинчатый теплообменник отопления 					
		2) Автоматическое регулирование пара метров 	и оборудование для автоматического 			Периодическое 	
	Установка (модернизация) ИТП с 	воды в системе отопления 		регулирования расхода, температуры и 			техническое 		
		3) Продление срока службы оборудования и 			Плата за 			
9. 	установкой теплообменника 	трубопроводов системы отопления 	давления в системе отопления, в том 	ЭСО 	содержание жилого 	обслуживание 	
	отопления и аппаратуры 	4) Рациональное использование тепловой 	числе насосы, контроллеры, 			помещения 	оборудования, 	
	управления отоплением 	энергии 		регулирующие клапаны с приводом, 			настройка автоматики, 	
		5) Экономия потребления тепловой энергии в 	датчики температуры воды и 				ремонт 		
		системе отопления 		температуры наружного воздуха и др. 					
		б) Устранение недотопов!перетопов 							
		1) Увеличение срока эксплуатации 							
		трубопроводов 								
		2) Снижение утечек воды 					Плата за 			
10. 	Модернизация трубопроводов и 	3) Снижение числа аварий 		Современные пред изолированные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	арматуры системы отопления 	4) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 			помещения 	осмотр, ремонт 	
		энергии 								
		5) Экономия потребления тепловой энергии в 							
		системе отопления 								
	Теплоизоляция внутридомовых 	1) Рациональное использование тепловой 				Плата за 			
11. 	инженерных сетей теплоснабжения 	энергии 		Современные теплоизоляционные 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	и горячего водоснабжения в 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 	
	подвале и (или) на чердаке 	системе отопления 					помещения 			
		1) Рациональное использование тепловой 				Плата за 			
12. 	Теплоизоляция внутридомовых 	энергии 		Современные теплоизоляционные. 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	трубопроводов системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 		помещения 	осмотр, ремонт 	
		системе отопления 								
		1) Рациональное использование тепловой 				Плата за 			
13. 	Теплоизоляция внутридомовых 	энергии 		Современные теплоизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	трубопроводов системы ГВС 	2) Экономия потребления тепловой энергии и 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 	
		воды в системе ГВС 					помещения 			
	Установка терморегулирующих 	1) Повышение температурного комфорта в 				Плата по 			
14. 	клапанов (терморегуляторов) на 	помещениях 		Термостатические радиаторные вентили 	УО 	гражданско- 	Периодическая 	
	отопительных приборах 	2) Экономия тепловой энергии в системе 				правовому договору 	регулировка, ремонт 	
		отопления 								
		1) Поддержание температурного режима в 				Плата за 			
	Установка запорных вентилей на 	помещениях (устранение перетопов) 	Шаровые эапорные радиаторные 			содержание жилого 	Периодическая 	
15. 		2) Экономия тепловой энергии в системе 			УО 	помещения, плата 		
	радиаторах 		вентили 				регулировка, ремонт 	
		отопления 					по гражданско- 		
		3) Упрочение эксплуатации радиаторов 				правовому договору 			
			- - --- 	- -- - --- 	- - ---- 		- --- 	. - 	---_ .. _--- 	

		1) Увеличение срока эксплуатации 			I 		
		трубопроводов 					
		2) Снижение утечек воды 			Плата за 			
16. 	Модернизация трубопроводов и 	3) Снижение числа аварий 	Современные пластиковые 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	арматуры системы ГВС 	4) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 		помещения 	осмотр, ремонт 		
		энергии и воды 						
		5) Экономия потребления тепловой энергии и 						
		воды в системе ГВС 						
		Дверные и оконные конструкции 					
	Установка теплоотражающих пленок 	1) Снижение потерь лучистой энергии через 			Плата за 			
17. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Теплоотражающая пленка 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
		2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 		
	пользования 	энергии 			помещения 			
	Установка низкоэмиссионных стекол 	1) Снижение потерь лучистой энергии через 			Плата за 			
18. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Низкоэмиссионные стекла 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
		2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 		
	пользования 	энергии 			помещения 			
		1) Снижение инфильтрации через оконные и 						
	Повышение теплозащиты оконных и 	балконные дверные блоки 			Плата за 			
119. 	балконных дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 	Стеклопакеты с повышенным 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	действующих нормативов в 	энергии 	термическим сопротивлением 			осмотр, ремонт 		
	помещениях общего пользования 	3) Увеличение срока службы оконных и 			помещения 			
		балконных дверных блоков 						
		Ограждающие конструкции 					
		1) Уменьшение охлаждения или промерзания 						
	Повышение теплозащиты пола и 	потолка технического подвала 			Плата за 			
20. 	стен подвала до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Теппо-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
		энергии 	материалы и др. 			осмотр, ремонт 		
	нормативов 	3) Увеличение срока службы строительных 			помещения 			
		конструкций 						
		1) Уменьшение протечек, охлаждения или 						
		промерзания пола технического чердака 			Плата за 			
21. 	Утепление пола чердака до 	2) Рациональное использование тепловой 	Теппо-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	действующих нормативов и выше 	энергии 	материалы и др. 			осмотр, ремонт 		
		3) Увеличение срока службы строительных 			помещения 			
		конструкций 						
		1) Уменьшение протечек и промерзания 						
		чердачных конструкций 			Плата за 			
22. 	Утепление крыши до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Теппо-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	нормативов и выше 	энергии 	материалы и др. 			осмотр, ремонт 		
		3) Увеличение срока службы чердачных 			помещения 			
		конструкций 						
		1) Уменьшение сквозняков, протечек, 			Плата за 			
23. 	Заделка межпанельных и 	промерзания, продувания, образования 	Герметик, теплоизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	I 	
	компенсационных швов 	грибков 	прокладки, мастика и др. 			осмотр, ремонт 	I 	
		2) Рациональное использование тепловой 			помещения 			
	--- 	._- 					---~ 	

							-- 	
		энергии 						
		З) Увеличение срока службы стеновых 						
		конструкций 						
		1) Уменьшение промерзания стен 				Плата по 		
		2) Рациональное использование тепловой 	Тепло- и пароизоляционные материалы, 				Периодический 	
24. 	Повышение теплозащиты наружных 	энергии 	отделочные материалы, защитный слой 	ЭСО 		гражданоко- 	осмотр, ремонт 	
	стен до действующих нормативов 	З) Увеличение срока службы стеновых 	и др. 			праВО80МУ договору 		
		конструкций 						
		1) Снижение инфильтрации через оконные и 						
	Повышение-теплозащиты оконных и 	балконные блоки 				Плата по 	Периодический 	
25. 	балконных дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 	Современные стеклопакеты 	УО,ЭСО,ПО 	гражданско- 	осмотр, ремонт 	
	действующих нормативов в 	энергии 				праВО80МУ договору 		
	гюмееценияк-собственвиков 	З) Увеличение срока службы оконных и 						
		балконных дверных блоков 						
		1) Снижение инфильтрации через оконные и 						
	Повышение теплотехнической 	балконные блоки 				Плата по 	Периодический 	
	однородности наружных 	2) Повышение термического сопротивления 	Современные пластиковые и 	УО, ЭСО, ПО 	гражданско- 	осмотр, очистка, 	
26. 	ограждающих· конструкций - 	оконных конструкций 	алюминиевые конструкции 			правовому ДОГО80РУ 	ремонт 	
	остекление-балконов и лоджий 	З) Увеличение срока службы оконных и 						
		балконных дверных блоков 						
		Система вентиляции 					
		1) Ликвидация утечек тепла через систему 				Плата по 	Периодический 	
	Ремонт или установка воздушных 	вентиляции 	Воздушные заслонки с регулированием 	УО, ЭСО, ПО 	гражданско- 	осмотр, регулировка, 	
27. 	заслонок 	2) Рациональное использование тепловой 	проходного сечения 			праВО80МУ договору 	ремонт 	
		энергии 		- - - 	- - - 	- 		

, 
, 

Главный инженер ПП «Городские тепловые сети» 
филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 

"7 

С.В. Овчаров 

Перечень 
мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый 
	1З.ОЗ.2019г. 	Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 
(дата предложения) (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации) 
для Буденного 10а, 14, 14а, 14б, 14в, 14г 
(адрес многоквартирного дома или группы многоквартирных домов) 

Приложение 3 

				Возможные 		Характер 	
N 	Наименование мероприятия 	Ожидаемые результаты 	При меняемые технологии, 		Источник 	эксплуатации после 	
			оборудование и материалы 	исполнители 	финансирования 		
				мероприятий 		реализации 	
						мероприятия 	
		1. Перечень основных мероприятий 				
		Система отопления и горячего водоснабжения 				
	Установка линейных 	1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
1. 	балансировочных вентилей и 	энергии 	Балансировочные вентили, запорные 	УО, ПО 	содержание жилого 	Период ическая 	
	балансировка системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	вентили, воздуховыпускные клапаны 		помещения 	регулировка, ремонт 	
		системе отопления 					
		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
2. 	Промывка трубопроводов и стояков 	энергии 	Промывочные машины и реагенты 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 			помещения 	осмотр, ремонт 	
		системе отопления 					
	Установка коллективного 	Учет тепловой энергии, потребленной в 	Прибор учета тепловой энергии, 		Плата по 	Периодический 	
З. 	(общедомового) прибора учета 		внесенный в государственный реестр 	УО,ПО 	гражданско- 	осмотр, поверка, 	
	тепловой энергии 	многоквартирном доме 	средств измерений 		правовому договору 	ремонт 	
	Установка коллективного 	Учет горячей воды, потребленной в 	Прибор учета горячей воды, внесенный в 		Плата за 	Периодический 	
4. 	(общедомового) прибора учета 		государственный реестр средств 	УО,ПО 	содержание жилого 	осмотр, поверка, 	
	горячей воды 	многоквартирном доме 	измерений 		помещения 	ремонт 	
	Установка индивидуального 	Учет горячей воды, потребленной в жилом или 	Прибор учета горячей воды, внесенный в 		плата по 	Периодический 	
5. 			государственный реестр средств 	ПО 	гражданско- 	осмотр, поверка, 	
	прибора учета горячей воды 	нежилом помещении в многоквартирном доме 	измерений 		правовому договору 	ремонт 	
		Дверные и оконные конструкции 				
	Заделка, уплотнение и утепление 	1) Снижение утечек тепла через двери 	Двери с теплоизоляцией, прокладки, 		Плата за 		
6. 	дверных блоков на входе в 	подъездов 	полиуретановая пена, автоматические 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	подъезды и обеспечение 	2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 	
	автоматического закрывания дверей 	энергии 	дверные доводчики и др. 		помещения 		
		1) Снижение утечек тепла через подвальные 			Плата за 		
7. 	Установка дверей и заслонок в 	проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	проемах подвальных помещений 	2) Рациональное использование тепловой 	теплоизоляцией 		помещения 	осмотр, ремонт 	
		энергии 					
8. 	Установка дверей и заслонок в 	1) Снижение утечек тепла через проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	Плата за 	Периодический 	
- 						

	проемах чердачных помещений 	чердаков 	теплоизоляцией, воздушные заслонки 		содержание жилого 	осмотр, ремонт 	
		2) Рациональное использование тепловой 			помещения 		
		энергии 					
		1) Снижение инфильтрации через оконные 			Плата за 		
9. 	Заделка и уплотнение оконных 	блоки 	Прокладки, полиуретановая пена и др. 	УО 		Периодический 	
	блоков в подъездах 	2) Рациональное использование тепловой 			содержание жилого 	осмотр, ремонт 	
		энергии 			помещения 		
			11. Перечень дополнительных мероприятий 				
			Система отопления и горячего водоснабжения 				
		1) Обеспечение качества воды в системе 					
		отопления 	Пластинчатый теплообменник отопления 				
		2) Автоматическое регулирование пара метров 	и оборудование для автоматического 			Периодическое 	
	Установка (модернизация) ИТП с 	воды в системе отопления 	регулирования расхода, температуры и 			техническое 	
		З) Продление срока службы оборудования и 			Плата за 		
10. 	установкой теплообменника 	трубопроводов системы отопления 	давления в системе отопления, в том 	ЭСО 	содержание жилого 	обслуживание 	
	отопления и аппаратуры 	4) Рациональное использование тепловой 	числе насосы, контроллеры, 		помещения 	оборудования, 	
	управления отоплением 	энергии 	регулирующие клапаны с приводом, 			настройка автоматики, 	
		5) Экономия потребления тепловой энергии в 	датчики температуры воды и 			ремонт 	
		системе отопления 	температуры наружного воздуха и др. 				
		6) Устранение недотопов/перетопов 					
		1) Увеличение срока эксплуатации 					
		трубопроводов 					
		2) Снижение утечек воды 			Плата за 		
11. 	I Модернизация трубопроводов и 	3) Снижение числа аварий 	Современные пред изолированные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	арматуры системы отопления 	4) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 		помещения 	осмотр, ремонт 	
		энергии 					
		5) Экономия потребления тепловой энергии в 					
		системе отопления 					
	Теплоизоляция внутридомовых 	1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
12. 	инженерных сетей теплоснабжения 	энергии 	Современные теплоизоляционные 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	и горячего водоснабжения в 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 	
	подвале и (или) на чердаке 	системе отопления 			помещения 		
		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
13. 	Теплоизоляция внутридомовых 	энергии 	Современные теплоизоляционные 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	трубопроводов системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 	
		системе отопления 			помещения 		
		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
14. 	Теплоизоляция внутридомовых 	энергии 	Современные теплоизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	трубопроводов системы ГВС 	2) Экономия потребления тепловой энергии и 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 	
		воды в системе ГВС 			помещения 		
	Установка терморегулирующих 	1) Повышение температурного комфорта в 			Плата по 		
15. 	клапанов (терморегуляторов) на 	помещениях 	Термостатические радиаторные вентили 	УО 	гражданско- 	Периодическая 	
	отопительных приборах 	2) Экономия тепловой энергии в системе 			правовому договору 	регулировка, ремонт 	
		отопления 					
16. 	I Установка запорных вентилей на 	1) Поддержание температурного режима в 	Шаровые запорные радиаторные 	УО 	Плата за 	Периодическая 	

\--- 
\ 

		радиаторах 	помещениях (устранение перетопов) 	вентили 		содержание жилого 	регулировка, ремонт 	I	
I 									
I 			2) Экономия тепловой энергии в системе 			помещения, плата 			
			отопления 			по гражданско- 			
			3) Упрочение эксплуатации радиаторов 			правовому договору 			
			1) Автоматическое регулирование параметров 						
			в системе ГВС 						
			2) Рациональное использование тепловой 	Пластинчатый теплообменник ГВС и 		Плата по 	Периодическое 		
		Установка (модернизация) ИТП с 	энергии 	оборудование для автоматического 		гражданоко- 	техническое 		
	17. 	установкой (заменой) 	3) Экономия потребления тепловой энергии и 	регулирования температуры в системе 	ЭСО 	правовому договору, 	обслуживание 		
		теплообменника ГВС и установкой 	воды в системе ГВС 	ГВС, включая контроллер, регулирующий 		плата за 	оборудования, 		
		аппаратуры управления ГВС 	4) Улучшение условий эксплуатации и 	клапан с приводом, датчик температуры 		содержание жилого 	настройка автоматики, 		
			снижение аварийности 	горячей воды и др. 		помещения 	ремонт 		
			5) Стабилизация температуры горячей воды в 						
			точке расхода 						
			1) Увеличе.ние срока эксплуатации 						
			трубопроводов 						
			2) Снижение утечек воды 			Плата за 			
	18. 	Модернизация трубопроводов и 	3) Снижение числа аварий 	Современные пластиковые 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
		арматуры системы ГВС 	4) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 			осмотр, ремонт 		
			энергии и воды 			помещения 			
			5) Экономия потребления тепловой энергии и 						
			воды в системе ГВС 						
			Дверные и оконные конструкции 					
		Установка теплоотражающих пленок 	1) Снижение потерь лучистой энергии через 			Плата за 			
			окна 				Периодический 		
	19. 	на окна в помещениях общего 		Теплоотражающая пленка 	УО 	содержание жилого 			
		пользования 	2) Рациональное использование тепловой 			помещения 	осмотр, ремонт 		
			энергии 						
		Установка низкоэмиссионных стекол 	1) Снижение потерь лучистой энергии через 			Плата за 			
	20. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Низкоэмиссионные стекла 	УО 		Периодический 		
			2) Рациональное использование тепловой 			содержание жилого 	осмотр, ремонт 		
		пользования 				помещения 			
			энергии 						
			1) Снижение инфильтрации через оконные и 						
		Повышение теплозащиты оконных и 	балконные дверные блоки 			Плата за 			
	21. 	балконных дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 	Стеклопакеты с повышенным 	УО 		Периодический 		
		действующих нормативов в 	энергии 	термическим сопротивлением 		содержание жилого 	осмотр, ремонт 		
		помещениях общего пользования 	3) Увеличение срока службы оконных и 			помещения 			
			балконных дверных блоков 						
			Ограждающие конструкции 					
			1) Уменьшение охлаждения или промерзания 						
		Повышение теплозащиты пола и 	потолка технического подвала 			Плата за 			
	22. 	стен подвала до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Теппо-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
		нормативов 	энергии 	материалы и др. 		помещения 	осмотр, ремонт 		
			3) Увеличение срока службы строительных 						
			конструкций 						
	23. 	Утепление пола чердака до 	1) Уменьшение протечек, охлаждения или 	Теппо-, водо- и пароизоляционные 	УО 	I Плата за 	Периодический 		
		действующих нормативов и выше 	промерзания пола технического чердака 	материалы и др. 		содержание жилого 	осмотр, ремонт 		

		2) Рациональное использование тепловой 							помещения 			
		энергии 												
		3) Увеличение срока службы строительных 										
		конструкций 												
		1) Уменьшение протечек и промерзания 										
		чердачных конструкций 							Плата за 			
24. 	Утепление крыши до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	нормативов и выше 	энергии 			материалы и др. 						помещения 	осмотр, ремонт 	
		3) Увеличение срока службы чердачных 										
		конструкций 												
		1) Уменьшение сквозняков, протечек, 										
	I 	промерзания, продувания, образования 										
	Задеяка м~анельных и 	грибков 			Герметик, теплоизоляционные 			Плата за 	Периодический 	
25: 		2) Рациональное использование тепловой 			УО 	содержание жилого 		
	ковпенсациенных швов 	энергии 			прокладки, мастика и др. 					помещения 	осмотр, ремонт 	
		3) Увеличение срока службы стеновых 										
		конструкций 												
		1) Уменьшение промерзания стен 										
	Повышение теплозащиты наружных 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло- и пароизоляционные материалы, 		Плата по 	Периодический 	
26. 		энергии 			отделочные материалы, защитный слой 	ЭСО 	гражданоко- 		
	стен до действующих нормативов 	3) Увеличение срока службы стеновых 	и др. 						правовому договору 	осмотр, ремонт 	
		конструкций 												
		1) Снижение инфильтрации через оконные и 										
	Повышение теплозащиты оконных и 	балконные блоки 								Плата по 			
27. 	балконных дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 	Современные стеклопакеты 			УО, ЭСО, ПО 	гражданско- 	Периодический 	
	действующих нормативов в 	энергии 								осмотр, ремонт 	
	помещениях собственников 	3) Увеличение срока службы оконных и 							правовому договору 			
		балконных дверных блоков 										
		1) Снижение инфильтрации через оконные и 										
	Повышение теплотехнической 	балконные блоки 								Плата по 	Периодический 	
	однородности наружных 	2) Повышение термического сопротивления 	Современные пластиковые и 						
28. 	ограждающих конструкций - 	ОКОННЫХ конструкций 	алюминиевые конструкции 			УО, ЭСО, ПО 	граждвнско- 	осмотр, очистка, 	
	остекление балконов и лоджий 	3) Увеличение срока службы оконных и 							правовому договору 	ремонт 		
		балконных дверных блоков 										
		Система вентиляции 									
		1) Ликвидация утечек тепла через систему 							Плата по 	Периодический 	
29. 	Ремонт или установка воздушных 	вентиляции 			Воздушные заслонки с регулированием 	УО,ЭСО,ПО 	гражданско- 	осмотр, регулировка, 	
	заслонок 	2) Рациональное использование тепловой 	проходного сечения 							
		энергии 									правовому договору 	ремонт 		
-- 	.- 	- 	- 	---- 	- 	.- 	.- 	- 	- _.- 	L__ .. _____ 	- 	.- 	-_ .. _ .. _------ 	

, 
J 

Главный инженер ПП «Городские тепловые сети» 
филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 

С.В. Овчаров 

Перечень 
мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый 
	1З.ОЗ.2019г. 	филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 
(дата предложения) (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации) 
для Менделеева 22 
(адрес многоквартирного дома или группы многоквартирных домов) 

Приложение 4 

				Возможные 		Характер 	
N 	Наименование мероприятия 	Ожидаемые результаты 	Применяемые технологии, 		Источник 	эксплуатации после 	
			оборудование и материалы 	исполнители 	финансирования 		
				мероприятий 		реализации 	
						мероприятия 	
		1. Перечень основных мероприятий 				
		Система отопления и горячего водоснабжения 				
	Установка линейных 	1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
1. 	балансировочных вентилей и 	энергии 	Балансировочные вентили, запорные 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодическая 	
	балансировка системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	вентили, воздуховыпускные клапаны 		помещения 	регулировка, ремонт 	
		системе отопления 					
		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
2. 	Промывка трубопроводов и стояков 	энергии 	Промывочные машины и реагенты 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 				осмотр, ремонт 	
		системе отопления 			помещения 		
	Установка коллективного 	Учет тепловой энергии, потребленной в 	Прибор учета тепловой энергии, 		Плата по 	Периодический 	
з. 	(общедомового) прибора учета 		внесенный в государственный реестр 	УО,ПО 	гражданско- 	осмотр, поверка, 	
	тепловой энергии 	многоквартирном доме 	средств измерений 		правовому договору 	ремонт 	
	Установка коллективного 	Учет горячей воды, потребленной в 	При бор учета горячей воды, внесенный в 		Плата за 	Периодический 	
4. 	(общедомового) прибора учета 		государственный реестр средств 	УО,ПО 	содержание жилого 	осмотр, поверка, 	
	горячей воды 	многоквартирном доме 	измерений 		помещения 	ремонт 	
	Установка индивидуального 	Учет горячей воды, потребленной в жилом или 	Прибор учета горячей воды, внесенный в 		плата по 	Периодический 	
5. 			государственный реестр средств 	ПО 	гражданско- 	осмотр, поверка, 	
	прибора учета горячей воды 	нежилом помещении в многоквартирном доме 	измерений 		правовому договору 	ремонт 	
		Дверные и оконные конструкции 				
	Заделка, уплотнение и утепление 	1) Снижение утечек тепла через двери 	Двери с теплоизоляцией, прокладки, 		Плата за 		
6. 	дверных блоков на входе в 	подъездов 	полиуретановая пена, автоматические 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	подъезды и обеспечение 	2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 	
	автоматического закрывания дверей 	энергии 	дверные доводчики и др. 		помещения 		
		1) Снижение утечек тепла через подвальные 			Плата за 		
7. 	Установка дверей и заслонок в 	проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	проемах подвальных помещений 	2) Рациональное использование тепловой 	теплоизоляцией 		помещения 	осмотр, ремонт 	
		энергии 					
8. 	Установка дверей и заслонок в 	1) Снижение утечек тепла через проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	Плата за 	Периодический 	

	проемах.чердачных помещений 	чердаков 	теплоизоляцией, воздушные заслонки 		содержание жилого 	осмотр, ремонт 	
		2) Рациональное использование тепловой 			помещения 		
		энергии 					
		1) Снижение инфильтрации через оконные 			Плата за 		
9. 	Заделка и уплотнение оконных 	блоки 	Прокладки, полиуретановая пена и др. 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	блоков в подъездах 	2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 	
		энергии 			помещения 		
			11. Перечень дополнительных мероприятий 				
			Система отопления и горячего водоснабжения 				
		1) Увеличение срока эксплуатации 					
		трубопроводов 					
		2) Снижение .утечек воды 			Плата за 		
10. 	МодеРНИ6ация трубопроводов и 	3) Снижение числа аварий 	Современные пред изолированные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	арматуры системы отопления 	4) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 			осмотр, ремонт 	
		энергии 			помещения 		
		5) Экономия потребления тепловой энергии в 					
		системе отопления 					
111. 	Теплоизоляция внутридомовых 	1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
	инженерных сетей теплоснабжения 	энергии 	Современные теплоизоляционные 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	и горячего водоснабжения в 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 	
	подвале и (или) на чердаке 	системе отопления 			помещения 		
I 							
		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
12. 	Теплоизоляция внутридомовых 	энергии 	Современные теплоизоляционные 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	трубопроводов системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 		помещения 	осмотр, ремонт 	
		системе отопления 					
		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
13. 	Теплоизоля ция внутридомовых 	энергии 	Современные теплоизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	трубопроводов системы ГВС 	2) Экономия потребления тепловой энергии и 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 	
		воды в системе ГВС 			помещения 		
	Установка терморегулирующих 	1) Повышение температурного комфорта в 			Плата по 		
14. 	клапанов (терморегуляторов) на 	помещениях 	Термостатические радиаторные вентили 	УО 	гражданоко- 	Периодическая 	
	отопительных приборах 	2) Экономия тепловой энергии в системе 			правовому договору 	регулировка, ремонт 	
		отопления 					
		1) Поддержание температурного режима в 			Плата за 		
	Установка запорных вентилей на 	помещениях (устранение перетопов) 	Шаровые запорные радиаторные 		содержание жилого 	Периодическая 	
15. 		2) Экономия тепловой энергии в системе 		УО 	помещения, плата 		
	радиаторах 		вентили 			регулировка, ремонт 	
		отопления 			по гражданско- 		
		3) Упрочение эксплуатации радиаторов 			правовому договору 		
		1) Увеличение срока эксплуатации 					
		трубопроводов 					
	Модернизация трубопроводов и 	2) Снижение утечек воды 	Современные пластиковые 		Плата за 	Периодический 	
16. 	арматуры системы ГВС 	3) Снижение числа аварий 	трубопроводы, арматура 	УО 	содержание жилого 	осмотр, ремонт 	
		4) Рациональное использование тепловой 			помещения 		
		энергии и воды 					
		5) Экономия потребления тепловой энергии и 					

I 	I вод:~истеме ГВС 	I 	I 	I 	Г 	] 
					----- 	-- 	
		Дверные и оконные конструкции 				
	Установка теплоотражающих пленок 	1) Снижение потерь лучистой энергии через 			Плата за 		
17. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Теплоотражающая пленка 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
		2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 	
	пользования 	энергии 			помещения 		
	Установка низкозмиссионных стекол 	1) Снижение потерь лучистой энергии через 			Плата за 		
18. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Низкоэмиссионные стекла 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
		2) Рациональное использование тепловой 				осмотр, ремонт 	
	пользования 	энергии 			помещения 		
		1) Снижение инфильтрации через оконные и 					
	Повышение теплозащиты оконных и 	балконные дверные блоки 			Плата за 		
19. 	балконных дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 	Стеклопакеты с повышенным 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	действующих нормативов в 	энергии 	термическим сопротивлением 			осмотр, ремонт 	
	помещениях общего пользования 	3) Увеличение срока службы оконных и 			помещения 		
		балконных дверных блоков 					
		Ограждающие конструкции 				
		1) Уменьшение охлаждения или промерзания 					
	Повышение теплозащиты пола и 	потолка технического подвала 			Плата за 		
20. 	стен подвала до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
		энергии 	материалы и др. 			осмотр, ремонт 	
	нормативов 	3) Увеличение срока службы строительных 			помещения 		
		конструкций 					
		1) Уменьшение протечек, охлаждения или 					
		промерзания пола технического чердака 			Плата за 		
21. 	Утепление пола чердака до 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	действующих нормативов и выше 	энергии 	материалы и др. 			осмотр, ремонт 	
		3) Увеличение срока службы строительных 			помещения 		
		конструкций 					
		1) Уменьшение протечек и промерзания 					
		чердачных конструкций 			Плата за 		
22. 	Утепление крыши до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	нормативов и выше 	энергии 	материалы и др. 			осмотр, ремонт 	
		3) Увеличение срока службы чердачных 			помещения 		
		конструкций 					
		1) Уменьшение сквозняков, протечек, 					
		промерзания, продувания, образования 					
	Заделка межпанельных и 	грибков 	Герметик, теплоизоляционные 		Плата за 	Периодический 	
23. 		2) Рациональное использование тепловой 		УО 	содержание жилого 		
	компенсационных швов 	энергии 	прокладки, мастика и др. 		помещения 	осмотр, ремонт 	
		3) Увеличение срока службы стеновых 					
		конструкций 					
	Повышение теплозащиты наружных 	1) Уменьшение промерзания стен 	Тепло- и пароизоляционные материалы, 		Плата по 	Периодический 	
24. 		2) Рациональное использование тепловой 	отделочные материалы, защитный слой 	ЭСО 	гражданско- 		
	стен до действующих нормативов 	энергии 	и др. 		правовому договору 	осмотр, ремонт 	
- 						

		З) Увеличение срока службы стеновых 						
		конструкций 						
		1) Снижение инфильтрации через оконные и 						
	Повышение теплозащиты оконных и 	балконные блоки 						
25. 	балконных-дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 			Плата по 	Периодический 		
	дейетвующих нормативов в 	энергии 	Современные стеклопакеты 	уо, эсо. ПО 	гражданско- 			
	I помещениях собственников 	З) Увеличение срока службы оконных и 			правовому договору 	осмотр, ремонт 		
		балконных дверных блоков 						
	i Повышение-теплстехнической 	1) Снижение инфильтрации через оконные и 						
		балконные блоки 						
26 однороднсствнееужных 	2) Повышение термического сопротивления 	Современные пластиковые и 		Плата по 	Периодический 		
. I ограждаюввес конструший - 	оконных конструкций 	алюминиевые конструкции 	УО,ЭСО,по 	гражданско- 	осмотр, очистка, 		
	I остекление балконов и лоджий 	З) Увеличение срока службы оконных и 			правовому договору 	ремонт 		
i 	балконных дверных блоков 						
			" 					
		Система вентиляции 					
	Ремонт ипвустановка воздушных 	1) Ликвидация утечек тепла через систему 			Плата по 			
27. 		вентиляции 	Воздушные заслонки с регулированием 			Периодический 		
	заслонок 	2) Рациональное использование тепловой 	проходного сечения 	уо, эсо. по 	гражданоко- 	осмотр, регулировка, 		
		энергии 			правовому договору 	ремонт 	, 	
			~--~----------- _ .. - 				

, 
,J 

Главный инженер ПП «Городские тепловые сети» 
филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 

----'_____.,. 
.~/,,"," • ..-c~...--"::--"'------<--~~-- 

С.В. Овчаров 

Перечень 
мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый 
	13.03.2019г. 	Филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 
(дата предложения) (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации) 
для Есенина 36 
(адрес многоквартирного дома или группы многоквартирных домов) 

Приложение 5 

				Возможные 		Характер 	
N 	Наименование мероприятия 	Ожидаемые результаты 	Применяемые технологии, 		Источник 	эксплуатации после 	
			оборудование и материалы 	исполнители 	финансирования 		
				мероприятий 		реализации 	
						мероприятия 	
		1. Перечень основных мероприятий 				
		Система отопления и горячего водоснабжения 				
	Установка линейных 	1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
1. 	балансировочных вентилей и 	энергии 	Балансировочные вентили, запорные 	УО, ПО 	содержание жилого 	Периодическая 	
	балансировка системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	вентили, воздуховыпускные клапаны 		помещения 	регулировка, ремонт 	
		системе отопления 					
		1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 		
2. 	Промывка трубопроводов и стояков 	энергии 	Промывочные машины и реагенты 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодический 	
	системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 				осмотр, ремонт 	
		системе отопления 			помещения 		
	Установка коллективного 	У.чет тепловой энергии, потребленной в 	Прибор учета тепловой энергии, 		Плата по 	Периодический 	
з. 	(общедомового) прибора учета 		внесенный в государственный реестр 	УО,ПО 	гражданско- 	осмотр, поверка, 	
	тепловой энергии 	многоквартирном доме 	средств измерений 		правовому договору 	ремонт 	
	Установка коллективного 	Учет горячей воды, потребленной в 	Прибор учета горячей воды, внесенный в 		Плата за 	Периодический 	
4. 	(общедомового) прибора учета 		государственный реестр средств 	УО,ПО 	содержание жилого 	осмотр, поверка, 	
	горячей воды 	многоквартирном доме 	измерений 		помещения 	ремонт 	
	Установка индивидуального 	Учет горячей воды, потребленной в жилом или 	Прибор учета горячей воды, внесенный в 		плата по 	Периодический 	
5. 			государственный реестр средств 	ПО 	гражданско- 	осмотр, поверка, 	
	прибора учета горячей воды 	нежилом помещении в многоквартирном доме 	измерений 		правовому договору 	ремонт 	
		Дверные и оконные конструкции 				
	Заделка, уплотнение и утепление 	1) Снижение утечек тепла через двери 	Двери с теплоизоляцией, прокладки, 		Плата за 		
	дверных блоков на входе в 	подъездов 				Периодический 	
6. 	подъезды и обеспечение 	2) Рациональное использование тепловой 	полиуретановая пена, автоматические 	УО 	содержание жилого 	осмотр, ремонт 	
	автоматического закрывания дверей 	энергии 	дверные доводчики и др. 		помещения 		
		1) Снижение утечек тепла через подвальные 			Плата за 		
7. 	Установка дверей и заслонок в 	проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	проемах подвальных помещений 	2) Рациональное использование тепловой 	теплоизоляцией 			осмотр, ремонт 	
		энергии 			помещения 		
8. 	Установка дверей и заслонок в 	1) Снижение утечек тепла через проемы 	Двери, дверки и заслонки с 	УО 	Плата за 	Периодический 	
'---- 						

	проемах чердачных помещений 	чердаков 			теплоизоляцией, воздушные заслонки 		содержание жилого 	осмотр, ремонт 		
				2) Рациональное использование тепловой 			помещения 			
				энергии 								
				1) Снижение инфильтрации через оконные 			Плата за 			
9. 	Заделка и уплотнение оконных 	блоки 			Прокладки, полиуретановая пена и др. 	УО 		Периодический 	I 	
	блоков в подъездах 		2) Рациональное использование тепловой 			содержание жилого 	осмотр, ремонт 		
				энергии 					помещения 		I 	
						11. Перечень дополнительных мероприятий 				I 	
										I 	
	.- 								i 	
						Система отопления и горячего водоснабжения 					
				1) Обеспечение качества воды в системе 					I 	
				отопления 			Пластинчатый теплообменник отопления 					
				2) Автоматическое регулирование параметров 	и оборудование дпя автоматического 			Период ическое 		
	Установка (модернизация) ИТП с 	воды в системе отопления 		регулирования расхода, температуры и 			техническое 		
		3) Продление срока службы оборудования и 			Плата за 			
10. 	установкой теплообменника 	трубопроводов системы отопления 	давления в системе отопления, в том 	ЭСО 	содержание жилого 	обслуживание 		
	отопления и аппаратуры 	4) Рациональное использование тепловой 	числе насосы, контроллеры, 		помещения 	оборудования, 		
	управления отоплением 	энергии 			регулирующие клапаны с приводом, 			настройка автоматики, 		
				5) Экономия потребления тепловой энергии в 	датчики температуры воды и 			ремонт 		
				системе отопления 			температуры наружного воздуха и др. 					
				6) Устранение недотопов!перетопов 						
				1) Увеличение срока эксплуатации 						
				трубопроводов 								
				2) Снижение утечек воды 				Плата за 			
11. 	Модернизация трубопроводов и 	3) Снижение числа аварий 		Современные пред изолированные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	арматуры системы отопления 	14) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 			осмотр, ремонт 		
				энергии 					помещения 			
				5) Экономия потребления тепловой энергии в 						
				системе отопления 								
	Теплоизоляция внутридомовых 	1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 			
12. 	инженерных сетей теплоснабжения 	энергии 			Современные теплоизоляционные 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодический 		
	и горячего водоснабжения в 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 		
	подвале и (или) на чердаке 	системе отопления 					помещения 			
				1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 			
13. 	Теплоизоляция внутридомовых 	энергии 			Современные теплоизоляционные 	УО,ПО 	содержание жилого 	Периодический 		
	трубопроводов системы отопления 	2) Экономия потребления тепловой энергии в 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 		
				системе отопления 					помещения 			
				1) Рациональное использование тепловой 			Плата за 			
14. 	Теплоизоляция внутридомовых 	энергии 			Современные теплоизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 		
	трубопроводов системы гвс 	2) Экономия потребления тепловой энергии и 	материалы в виде скорлуп и цилиндров 			осмотр, ремонт 		
				воды в системе гвс 					помещения 			
	Установка терморегулирующих 	1) Повышение температурного комфорта в 			Плата по 			
15. 	клапанов (терморегуляторов) на 	помещениях 			Термостатические радиаторные вентили 	УО 	гражданско- 	Периодическая 		
	отопительных приборах 	2) Экономия тепловой энергии в системе 			правовому договору 	регулировка, ремонт 		
		отопления 								
16. 	Установка запорных вентилей на 	1) Поддержание температурного режима в 	Шаровые запорные радиаторные 	УО 	Плата за 	Периодическая 		
	--_ .. - 	-- 	- 	- 	.- 	- ----_ ... _-- 						

'\---- 
. 
\ 

	радиаторах 	помещениях (устранение перетопов) 	вентили 			содержание жилого 	регулировка, ремонт 	
		2) Экономия тепловой энергии в системе 					помещения, плата 		
		отопления 					по гражданско- 		
		3) Упрочение эксплуатации радиаторов 					правовому договору 		
		1) Увеличение срока эксплуатации 							
		трубопроводов 							
		2) Снижение утечек воды 					Плата за 		
17. 	Модернизация трубопроводов и 	3) Снижение числа аварий 	Современные пластиковые 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	арматуры системы ГВС 	4) Рациональное использование тепловой 	трубопроводы, арматура 			помещения 	осмотр, ремонт 	
		энергии и воды 							
		5) Экономия потребления тепловой энергии и 							
		воды в системе ГВС 							
		Дверные и оконные конструкции 					
			I 		- 	
	Установка теплоотражающих пленок 	1) Снижен~е потерь лучистой энергии через 		Плата за 		
18. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Теплоотражающая пленка 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
		2) Рациональное использование тепловой 					осмотр, ремонт 	
	пользования 	энергии 					помещения 		
	Установка низкоэмиссионных стекол 	1) Снижение потерь лучистой энергии через 					Плата за 		
19. 	на окна в помещениях общего 	окна 	Низкоэмиссионные стекла 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
		2) Рациональное использование тепловой 					осмотр, ремонт 	
	пользования 	энергии 					помещения 		
		1) Снижение инфильтрации через оконные и 							
	Повышение теплозащиты оконных и 	балконные дверные блоки 					Плата за 		
20. 	балконных дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 	Стеклопакеты с повышенным 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	действующих нормативов в 	энергии 	термическим сопротивлением 				осмотр, ремонт 	
	помещениях общего пользования 	3) Увеличение срока службы оконных и 					помещения 		
		балконных дверных блоков 							
		Ограждающие конструкции 					
		1) Уменьшение охлаждения или промерзания 							
	Повышение теплозащиты пола и 	потолка технического подвала 					Плата за 		
21. 	стен подвала до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	нормативов 	энергии 	материалы и др. 			помещения 	осмотр, ремонт 	
		3) Увеличение срока службы строительных 							
		конструкций 							
		1) Уменьшение протечек, охлаждения или 							
		промерзания пола технического чердака 					Плата за 		
22. 	Утепление пола чердака до 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	действующих нормативов и выше 	энергии 	материалы и др. 				осмотр, ремонт 	
		3) Увеличение срока службы строительных 					помещения 		
		конструкций 							
		1) Уменьшение протечек и промерзания 							
		чердачных конструкций 					Плата за 		
23. 	Утепление крыши до действующих 	2) Рациональное использование тепловой 	Тепло-, водо- и пароизоляционные 	УО 	содержание жилого 	Периодический 	
	нормативов и выше 	энергии 	материалы и др. 			помещения 	осмотр, ремонт 	
	I 	3) Увеличение срока службы чердачных 							
		конструкций 							
		-- 	- 	-- 	- 	--- ._-- 		

	Повышение теплозащиты оконных и 	1) Снижение инфильтрации через оконные и 						
		балконные блоки 						
24. 	балконных дверных блоков до 	2) Рациональное использование тепловой 			Плата по 	Периодический 		
	действующих нормативов в 	энергии 	Современные стекло пакеты 	УО,ЭСО,ПО 	гражданско- 			
	помещениях собственников 	З) Увеличение срока службы оконных и 			правовому договору 	осмотр, ремонт 		
		балконных дверных блоков 						
	Повышение теплотехнической 	1) Снижение инфильтрации через оконные и 						
		балконные блоки 						
25. 	однородности наружных 	2) Повышение термического сопротивления 	Современные пластиковые и 		Плата по 	Периодический 		
	ограждающих конструкций - 	оконных конструкций 	алюминиевые конструкции 	УО, ЭСО, ПО 	гражданско- 	осмотр, очистка, 		
	остекление балконов и лоджий 	З) Увеличение срока службы оконных и 			правовому договору 	ремонт 		
		балконных дверных блоков 						
		Система вентиляции 					
		1) Ликвидация утечек тепла через систему 	т 				
26. 	Ремонт или установка воздушных 	вентиляции 	Воздушные заслонки с регулированием 		Плата по 	Периодический 		
	заслонок 	2) Рациональное использование тепловой 		УО, ЭСО, ПО 	гражданско- 	осмотр, регулировка, 	I 	
			проходного сечения 					
		энергии 			правовому договору 	ремонт 	I 	
							I 	

t 
,J 

Главный инженер ПП «Городские тепловые сети» 
филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» 

_- 	.,-_.---·-7 

-. 

С.В. Овчаров