	Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Первомайская  д. 6 с 01.07.2025 г.
	

	№
	Виды работ и услуг
	Периодичность
	Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц )

	 
	Площадь, кв.м.
	 
	 

	1.  Содержание помещений общего пользования
	 

	1.
	Работы по уборке лестничных клеток
	 
	1,45

	1.1.
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей  нижних 3- этажей
	5 раз в неделю
	 

	1.2.
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей  выше 3- этажа
	1раз в неделю
	 

	1.3.
	Обметание пыли с потолков
	1 раза в год
	 

	1.4.
	 Мытьё окон.
	2 раза в год
	 

	1.5.
	Влажная протирка  стен,дверей, плафонов,подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	2 раза в год
	 

	1.6.
	Мытье пола кабины лифта
	5 раз в неделю 
	 

	1.7.
	Содержание  контейнерной  площадки
	Постоянно
	1,01

	2.  Уборка придомовой территории
	 

	2.
	Работы по уборке придомовой территории
	 
	1,65

	2.1.
	Холодный период
	 
	 

	2.1.1.
	 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1 класса 
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 

	2.1.2.
	 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса;
	Через 3 часа во время снегопада
	 

	2.1.3.
	Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса;
	1 раз в сутки во время гололеда
	 

	2.1.4.
	 Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса;
	1 раз в двое суток в дни снегопада
	 

	2.1.5.
	 Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса;
	1 раз в 3 суток во время гололеда
	 

	2.2.
	Теплый период
	 
	 

	2.2.1.
	 Подметание территорий в дни без осадков на территориях 1 класса;
	1 раз в 2 суток
	 

	2.2.2.
	 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса;
	1 раз в 2 суток (70% территорий)
	 

	2.2.3.
	 Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса;
	1 раз в 2 суток (50% территорий)
	 

	2.2.4.
	Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий
	Не менее 2-х раз за сезон.
	 

	2.2.5.
	Прочие расходы на содержание придомовой территоррии
	Постоянно
	0,24

	3.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
	 

	3.1.
	Смена и ремонт отмостки
	1 раз в год
	0,24

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	 

	4.1.
	Ремонт и замена участков мягкой кровли
	1 раз в год
	0,29

	4.2.
	Уборка мусора и грязи с кровли
	2 раза в год
	0,03

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	 

	5.1.
	Масляная окраска стен по штукатурке
	1 раз в 5 лет
	0,20

	5.2.
	Известковая окраска потолков
	1 раз в 5 лет
	0,03

	5.3.
	Известковая окраска лестничных маршей
	1 раз в 5 лет
	0,05

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	 

	6.1.
	Смена , восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных  заполнений
	1 раз в год
	0,09

	6.2.
	Установка недостающих, частично разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях
	1 раз в год
	0,03

	7. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
	 

	7.1.
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
	2 раза в год
	0,61

	7.2.
	Набивка сальников  водопроводного крана
	1 раз в год
	0,22

	7.3.
	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура
	2 раза в год
	0,03

	7.4.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода  до 50 мм.
	1 раз в год
	0,03

	7.5.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода от 51 до 75 мм.
	1 раза в год
	0,04

	7.6.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода от 76 до 100 мм.
	1 раз в год
	0,01

	7.7.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода от 101 до 125 мм.
	1 раз в год
	0,01

	7.8.
	Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 80 мм.
	1 раз в год
	0,24

	7.9.
	Смена отдельных участков водопроводов и канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 100 мм.
	1 раз в год
	0,73

	7.10.
	Смена отдельных участков водопроводов и канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 75 мм.
	1 раз в год
	0,15

	7.11.
	Смена отдельных участков водопроводов и канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 63 мм.
	1 раза в год
	0,12

	7.12.
	Смена отдельных участков водопроводов  из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 40 мм.
	1 раз в год
	0,70

	7.13.
	Смена отдельных участков водопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 32 мм.
	1 раз в год
	0,12

	7.14.
	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
	2 раза в год
	0,07

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
	 

	8.1.
	Осмотр системы центрального отопления. Устройства в подвальных и чердачных помещениях.
	1 раз в месяц
	0,00

	8.2.
	Мелкий ремонт изоляции
	2 раза в год
	0,82

	8.3.
	Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 20 мм.
	1 раз в год
	0,32

	8.4.
	Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 32 мм.
	1 раз в год
	0,71

	8.5.
	Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 40 мм.
	1 раз в год
	0,08

	8.6.
	Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 50 мм.
	1 раз в год
	0,04

	8.7.
	Смена отдельных участков трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 80 мм.
	1 раз в год
	0,03

	8.8.
	Смена отдельных участков трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 100 мм.
	1 раз в год
	0,20

	8.9.
	Смена параллельной задвижки диаметром до 50 мм.
	1 раза в год
	0,02

	8.10.
	Смена параллельной задвижки диаметром до 80 мм.
	1 раз в год
	0,06

	8.11.
	Смена пробковых кранов диаметром от 26 до 50 мм.
	1 раз в год
	0,29

	8.12.
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления
	2 раза в год
	6,20

	8.13.
	Консервация и рас консервация системы отопления.
	2 раза в год
	0,10

	авг.14
	Испытание системы центрального отопления
	2 раза в год
	0,24

	8.15.
	Рабочая проверка системы в целом
	2 раза в год
	0,22

	8.16.
	Окончательная проверка при сдаче системы
	2 раза в год
	0,09

	8.17.
	Ликвидация воздушных пробок а системе отопления в стояке
	2 раза в год
	0,10

	8.18.
	Ликвидация воздушных пробок а системе отопления в радиаторном блоке
	2 раза в год
	0,02

	9.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	0,00

	9.1.
	Замена предохранителей
	1 раз в год
	0,00

	9.2.
	Замена автоматических выключателей
	1 раз в год
	0,48

	9.3.
	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств
	1 раз в год
	0,03

	9.4.
	Ремонт щитов
	1 раз в год
	0,14

	9.5.
	Ремонт штепсельных розеток и выключателей
	1 раз в год
	0,10

	9.6.
	Мелкий ремонт электропроводки
	1 раз в год
	0,14

	9.7.
	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования лестничных клеток
	2 раза в год
	0,01

	9.8.
	Замена неисправных участков электрической сети здания. Число и сечение жил в проводе 2х1,5 ; 2х2,5 кв.мм.
	1 раз в год
	0,25

	10 .Работы , выполняемые специализированными подрядными организациями
	 

	10.1.
	Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов
	1 раз в год
	0,22

	10.2.
	Аварийное обслуживание
	Постоянно
	0,55

	10.3.
	Техническое освидетельствование лифтов
	1 раз в год
	0,16

	10.4.
	Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов Бойлеров Термаль 4шт.
	1 раз в год
	1,46

	10.5.
	Поверка ОДПУ электрической энергии
	1 раз в 10 лет
	0,00

	10.6.
	Поверка ОДПУ тепловой энергии
	1 раз в  4 года
	0,01

	10.7.
	Испытание пожарного водопровода 
	1 раз в год
	0,70

	10.8.
	Измерение сопротивления изоляции 
	1 раз в год
	0,53

	11.  Прочие и прямые затарты , услуги РРКЦ
	 

	11.1.
	Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома 
	По мере необходимости
	0,23

	11.2.
	Услуги ООО "РРКЦ"
	Постоянно
	0,49

	11.3.
	Затраты по управлению домом
	Постоянно
	4,63

	11.4.
	Рентабельность
	Постоянно
	0,24

	 
	Итого стоимость для расчета цены
	 
	28,33

	 
	Стоимость содержания и ремонта лифта
	Постоянно
	5,78


Директор 








            А.А.Алейников
