| Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул.Первомайская д.6 с 01.07.2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ и услуг | Периодичность |  | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц ) |
|  | Площадь, кв.м. |  |  |  |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  |  | 1,61 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3- этажей | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3- этажа | 1раз в неделю |  |  |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 1 раза в год |  |  |
| 1.4. | Мытьё окон. | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Влажная протирка стен,дверей, плафонов,подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |  |  |
| 1.6. | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю |  |  |
| 1.7. | Содержание контейнерной площадки | Постоянно |  | 1,12 |
| 2. Уборка придомовой территории |  |  |  |  |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  |  | 1,83 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1 класса | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| 2.1.3. | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |  |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий в дни без осадков на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  |  |
| 2.2.3. | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  |  |
| 2.2.4. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |  |  |
| 2.2.5. | Прочие расходы на содержание придомовой территоррии | Постоянно |  | 0,27 |
| 3.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  |  |
| 3.1. | Смена и ремонт отмостки |  | 1 раз в год | 0,27 |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт и замена участков мягкой кровли |  | 1 раз в год | 0,32 |
| 4.2. | Уборка мусора и грязи с кровли |  | 2 раза в год | 0,03 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |
| 5.1. | Масляная окраска стен по штукатурке |  | 1 раз в 5 лет | 0,23 |
| 5.2. | Известковая окраска потолков |  | 1 раз в 5 лет | 0,04 |
| 5.3. | Известковая окраска лестничных маршей |  | 1 раз в 5 лет | 0,06 |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| 6.1. | Смена , восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений |  | 1 раз в год | 0,10 |
| 6.2. | Установка недостающих, частично разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях |  | 1 раз в год | 0,03 |
| 7. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| 7.1. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 2 раза в год | 0,67 |
| 7.2. | Набивка сальников водопроводного крана |  | 1 раз в год | 0,24 |
| 7.3. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 2 раза в год | 0,04 |
| 7.4. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода до 50 мм. |  | 1 раз в год | 0,04 |
| 7.5. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода от 51 до 75 мм. |  | 1 раза в год | 0,04 |
| 7.6. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода от 76 до 100 мм. |  | 1 раз в год | 0,01 |
| 7.7. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода от 101 до 125 мм. |  | 1 раз в год | 0,01 |
| 7.8. | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 80 мм. |  | 1 раз в год | 0,27 |
| 7.9. | Смена отдельных участков водопроводов и канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 100 мм. |  | 1 раз в год | 0,81 |
| 7.10. | Смена отдельных участков водопроводов и канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 75 мм. |  | 1 раз в год | 0,17 |
| 7.11. | Смена отдельных участков водопроводов и канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 63 мм. |  | 1 раза в год | 0,14 |
| 7.12. | Смена отдельных участков водопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 40 мм. |  | 1 раз в год | 0,77 |
| 7.13. | Смена отдельных участков водопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 32 мм. |  | 1 раз в год | 0,14 |
| 7.14. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | 2 раза в год | 0,07 |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| 8.1. | Осмотр системы центрального отопления. Устройства в подвальных и чердачных помещениях. |  | 1 раз в месяц | 0,00 |
| 8.2. | Мелкий ремонт изоляции |  | 2 раза в год | 0,91 |
| 8.3. | Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 20 мм. |  | 1 раз в год | 0,36 |
| 8.4. | Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 32 мм. |  | 1 раз в год | 0,78 |
| 8.5. | Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 40 мм. |  | 1 раз в год | 0,09 |
| 8.6. | Смена отдельных участков трубопровода из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диаметром 50 мм. |  | 1 раз в год | 0,05 |
| 8.7. | Смена отдельных участков трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 80 мм. |  | 1 раз в год | 0,04 |
| 8.8. | Смена отдельных участков трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 100 мм. |  | 1 раз в год | 0,22 |
| 8.9. | Смена параллельной задвижки диаметром до 50 мм. |  | 1 раза в год | 0,03 |
| 8.10. | Смена параллельной задвижки диаметром до 80 мм. |  | 1 раз в год | 0,07 |
| 8.11. | Смена пробковых кранов диаметром от 26 до 50 мм. |  | 1 раз в год | 0,32 |
| 8.12. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | 2 раза в год | 6,88 |
| 8.13. | Консервация и рас консервация системы отопления. |  | 2 раза в год | 0,11 |
| авг.14 | Испытание системы центрального отопления |  | 2 раза в год | 0,26 |
| 8.15. | Рабочая проверка системы в целом |  | 2 раза в год | 0,25 |
| 8.16. | Окончательная проверка при сдаче системы |  | 2 раза в год | 0,10 |
| 8.17. | Ликвидация воздушных пробок а системе отопления в стояке |  | 2 раза в год | 0,11 |
| 8.18. | Ликвидация воздушных пробок а системе отопления в радиаторном блоке |  | 2 раза в год | 0,02 |
| 9.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| 9.1. | Замена предохранителей |  | 1 раз в год | 0,00 |
| 9.2. | Замена автоматических выключателей |  | 1 раз в год | 0,53 |
| 9.3. | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств |  | 1 раз в год | 0,03 |
| 9.4. | Ремонт щитов |  | 1 раз в год | 0,16 |
| 9.5. | Ремонт штепсельных розеток и выключателей |  | 1 раз в год | 0,11 |
| 9.6. | Мелкий ремонт электропроводки |  | 1 раз в год | 0,15 |
| 9.7. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования лестничных клеток |  | 2 раза в год | 0,02 |
| 9.8. | Замена неисправных участков электрической сети здания. Число и сечение жил в проводе 2х1,5 ; 2х2,5 кв.мм. |  | 1 раз в год | 0,28 |
| 10.Работы , выполняемые специализированными подрядными организациями |  |  |  |  |
| 10.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов |  | 1 раз в год | 0,24 |
| 10.2. | Аварийное обслуживание |  | Постоянно | 0,61 |
| 10.3. | Техническое освидетельствование лифтов |  | 1 раз в год | 0,17 |
| 10.4. | Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов Бойлеров Термаль 4шт. |  | 1 раз в год | 1,62 |
| 10.5. | Поверка ОДПУ электрической энергии |  | 1 раз в 10 лет | 0,00 |
| 10.6. | Поверка ОДПУ тепловой энергии |  | 1 раз в 4 года | 0,01 |
| 10.7. | Испытание пожарного водопровода |  | 1 раз в год | 0,78 |
| 10.8. | Измерение сопротивления изоляции |  | 1 раз в год | 0,59 |
| 11. Прочие и прямые затарты , услуги РРКЦ |  |  |  |  |
| 11.1. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома |  | По мере необходимости | 0,26 |
| 11.2. | Услуги ООО "РРКЦ" |  | Постоянно | 0,55 |
| 11.3. | Затраты по управлению домом |  | Постоянно | 5,14 |
| 11.4. | Рентабельность |  | Постоянно | 0,27 |
|  | Итого стоимость для расчета цены |  |  | 31,45 |
|  | Стоимость содержания и ремонта лифта |  | Постоянно | 6,42 |

Директор 									            А.А.Алейников